МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
# Введение
## Цель
Определить концентрацию углекислого газа в выдыхаемом человеком воздухе, при помощи расчетов и измерений скорости звука с использованием элементов программирования, графического пакета и компьютерного осциллографа.
## Задачи
### Экспериментатор (получение данных):
Подготовка и настройка:
1. Подключить землю осциллографа к земле микрофонов
2. Подключить первый канал осциллографа к первому микрофону
3. Подключить второй канал осциллографа ко второму микрофону
4. Настроить уровни первого и второго сигналов, временную развёртку
5. Настроить уровень и триггер на первый канал осциллографа, задать уровень и положение триггера
6. Убедиться в том, что осциллограф фиксирует форму сигналапо триггеру при хлопке в ладоши у первого (соответственно микрофону) конца трубки
7. Определиться между пиками давления при помощи курсора
8. Подключить осциллограф ко внутренней сети лаборатории по Ethernet
9. Определить ip-адрес осциллографа
10. Вписать ip-адрес осциллографа в python-скрипт, отправляющий на осциллограф http GET-запрос страницы http://ip-address/Image.png
11. Сохранить содержимое ответа на GET-запрос в виде картинки формата PNG
  Эксперимент:
1. При помощи термогигрометра измерить температуру и относительную влажность
2. Измерить скорость звука в воздухе
  1. Хлопнуть в ладоши у первого конца трубки
  2. Зафиксировать форму сигнала
  3. Выставить курсоры
  4. Измерить время
  5. Сохранить экран осциллографа в виде картинки
3. Измерить скорость звука в воздухе, выдыхаемом из лёгких
  1. Закрыть первый конец трубки магнитом
  2. Вставить в трубку одноразовый мундштук
  3. Задержать дыхание на 30-60 секунд в меру своих возможностей
  4. Выдохнуть воздух из лёшких через трубку в трубу
  5. Освободить первый конец трубки от магнита
  6. Хлопнуть в ладоши у первого конца трубки
  7. Зафиксировать форму сигнала
  8. Выставить курсоры
  9. Измерить время
  10. Сохранить экран осциллографа в виде картинки
### Программист (обработка данных):
1. Написать аналитическую функцию расчёта скорости звука при заданных температуре и абсолютной влажности
2. Получить коэффициенты линейной зависимости концентрации углекислого газа от скорости звука
3. Построить аналитический график зависимости скорости звука при концентрациях углекислого газа от 0% до 5%
4. По данным с экрана осциллографа определить скорость звука
  1. В атмосферном воздухе
  2. В воздухе из лёгких
5. Используя полученные коэффициенты и скорости звука, определить концентрацию углекислого газа
  1. В атмосферном воздухе
  2. В воздухе из лёгких
  3. Нанести получившиеся точки на аналитический график
### Руководитель (написание отчёта)
1. Сделать титульный лист
2. Описать цели и задачи работы
3. Привести теоретическое описание
4. Составить и описать программу и методику измерений
5. Составить и описать методику обработки данных
6. Добавить фотографии экспериментальной установки и её описание
7. Добавить фотографии хода работы
8. Добавить получившиеся графики и их описание
9. Подвести итоги лабороторной работы, написать вывод
# Теория
## Теоретическое описание
Скорость звука — это скорость распространения малых возмущений в среде. Конечный вид уравнения для скорости звука, получаемого в приближении идеального газа:
a = { %Ux03B3 P} over { %Ux03C1 } = { %Ux03B3 R T} over { %Ux03BC }	(1)
Здесь a – скорость звука, γ – показатель адиабаты, μ – молекулярная масса,
R ≈ 8,314 Дж/°C – универсальная газовая постоянная, T – температура.
Воздух представляем как смесь трёх газов (по объёму: азот – 78,1%, кислород – 21%, аргон – 0,9%) с добавками паров воды – 1% и углекислого газа – 0,03%. Определяем скорость звука, считая смесь N2-O2-Ar как один газ. Показатель адиабаты для смеси газов рассчитываем по формуле:
%Ux03B3 = frac {C_p} {C_v} = frac { sum from{i} %Ux03BC_i C_pi x_i} {sum from{i} %Ux03BC_i C_vi x_i}	(2)
Здесь Cp и Cv – молярные теплоёмкости газов при изобарном и изохорном процессах соответственно, xi – объемная (мольная) доля или относительное число молекул данного сорта.
Тогда молекулярная масса смеси газов:
%Ux03BC = sum from{i} %Ux03BC_i x_i	(3)
Разумеется, обязательно должно выполняться равенство:
sum from{i}x_i =1	(4)
При анализе свойств комнатного воздуха ограничиваемся учетом следующих компонент: смесь (N2, O2, Ar), H2О и CO2. В таблице 1 приведены Ср и Сv для этих газов:
Таблица 1
газ	μ, г	Cp(20oC)	Cv(20oC)
N2 + O2 + Ar	28,97	1,0036	0,7166
H2O	18,01	1,863	1,403
CO2	44,01	0,838	0,649

## Экспериментальная установка
Экспериментальная установка состоит из генератора волн давления, канала в котором распространяются волны, микрофонов и регистрирующей аппаратуры.
Генератор на основе динамика предназначен для генерирования акустических волн регулируемой интенсивности и работает в импульсном режиме при разряде конденсатора через него.
Интенсивность волны и её длительность регулируются напряжением на конденсаторе.
Преобразование волн давления в электрический сигнал осуществляется двумя микрофонами, расстояние между которыми 1158 мм.

# Программа и методика измерений
# Методика обработки данных
# Результаты